**荣县中医医院**

**数字监控系统改造升级存储设备项目**

**需求方案**

**2021年10月**

# 第一章 项目基本情况

## 一、项目名称

荣县中医医院数字监控系统改造升级存储设备项目

## 二、采购人

荣县中医医院

## 三、预算

项目预算：3.30万元

# 

# 第二章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

# 

# 第三章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

**（一）资格要求相关证明材料：**

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

**（二）资质性要求相关证明材料：无**

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件。 ①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；

②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。

**第四章 技术、商务及其他要求**

## 一、总体技术要求

为保证系统的高集成性，要求在现有的监控系统基础上实现升级改造，满足采购人需求；由此产生的系统升级改造费用已包含在项目预算中，需由本项目中标人承担，采购人不额外支付相关改造费用。

## 二、建设内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
|  | 网络视频存储服务器 | 台 | 1 |
|  | 硬盘 | 台 | 10 |
|  | 安装调试费 | 项 | 1 |

## 三、技术参数要求

总体要求：

性能参数、安装要求参考《建筑工程施工现场视频监控技术规范》；数据采集与传输符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。

## 四、商务要求

1. **售后服务要求**

1、软件提供质保期1年，1内免费维修。

2、质保期内，供应方应在接到故障通知的2小时内到达现场，检查并排除故障。

3、确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和期限。

4、服务过程中，供应方应随时接受甲方的监督及相关规定。

5、服务后由供应详细方填写维修单，维修单应包含项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人等项。

**2、交货时间、地点**

（1）交货时间：签订合同后**5**个工作日内完成改造升级。

1. 交货地点：荣县中医医院。

**3、培训要求**

要求提供安装调试后的操作培训，包括但不限于医院安保人员。

1. **实施要求**

1、实施进度要求：

要求投标人根据医院实际情况，制定出合理科学的实施计划，明确进度时间表。

2、实施阶段节点要求：

根据项目情况按照：需求调研、流程分析与确认；系统配置与部署、数据准备；系统测试、运行；稳定验收等阶段制定详细实施计划。

3、实施进度控制与保障

中标方需要对项目实施的进度控制及工作保障有合理可行的安排计划。

1. **验收标准等**

参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）执行。

1. **付款方式**

（1）合同签订后，项目验收合格后7日内，支付合同总金额的100%。

（2）中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

# 

# 第五章 评审方法

**1、**本项目采用最低评标价法进行评审。